O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

| ## Especificação do serviço: | Serviço de fornecimento e instalação, para o edifício do CRCPR situado em Cascavel (Rua Salgado Filho, nº 1882, Centro, CEP 85.801-190), de 01 (uma) porta de vidro para banheiro e 01 (uma) janela de vidro para garagem, consoante as normas técnicas e ambientais pertinentes, observando-se, ainda, as seguintes especificações: - A porta de vidro para banheiro deverá ter, aproximadamente, 54 (cinquenta e quatro) centímetros de largura e 180 (cento e oitenta) centímetros de altura, bem como: 1) ser feita de vidro temperado e incolor, com espessura aproximada de 08 (oito) milímetros; 2) ter adesivo branco para a cobertura total das duas faces do vidro, observadas as mesmas medidas deste (cerca de 54 centímetros de largura e 180 centímetros de altura); 3) ter 02 (duas) dobradiças metálicas de sustentação, movimentação giratória e fechamento suave, constituídas por metal polido e resistente à corrosão, oxidação e ferrugem; 4) ter 01 (uma) fechadura metálica de tipo “livre-ocupado”, com direção de fechamento para a direita, constituída por metal polido e resistente à corrosão, oxidação e ferrugem; 5) vir acompanhada de uma esquadria metálica de altura aproximada de 198 (cento e noventa e oito) centímetros, constituída por metal polido e resistente à corrosão, oxidação e ferrugem; - A janela de vidro para garagem deverá ter, aproximadamente, 72 (setenta e dois) centímetros de largura e 32 (trinta e dois) centímetros de altura, bem como ser feita de vidro temperado e com película impeditiva da visibilidade externa e possibilitadora da visibilidade interna. |
| --- | --- |
| ## Prazo de execução: | ## 30 (trinta) dias corridos para a execução integral do serviço, contados da data de assinatura do Contrato Administrativo ou instrumento contratual equivalente. |
| ## Observações: | ## O serviço compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada. ## Considerando que as medidas a serem observadas nos bens solicitados são meramente enunciativas e feitas por aproximação, a futura empresa contratada deverá, previamente à execução do serviço, realizar uma visita prévia ao edifício do CRCPR em Cascavel, a fim de aferir precisamente as medidas a serem respeitadas. ## Todos os custos com encargos, insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura empresa contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 29/05/2023, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.