O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

| ## Especificação do serviço: | - Contratação de serviço de higienização de 02 (duas) caixas d’água de 10 mil litros e de 01 (uma) caixa d’água de 15 mil litros; - Ainda, 02 (duas) doses de desintetização e de desratificação; - todos na unidade de Londrina/PR |
| --- | --- |
| ## Prazo de execução: | ## 20 (vinte) dias úteis para a execução integral do serviço, contados da data de assinatura do Contrato Administrativo ou instrumento contratual equivalente. |
| ## Observações: | ## O serviço compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada. ## Todos os custos com encargos, insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura empresa contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 13/06/2023, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.