O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO DE ALARMES CONTRA INTRUSÃO - Central com funcionamento em rede 127V ou bivolt (110-220V); - Conexão ethernet TCP/IP e via rede móvel (3G ou mais atual); - Bateria interna selada para uso em caso de falta de energia; - Função de teste periódico programável; - Suporte para 8 zonas, ao menos.

## PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

## Fornecimento em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão de ordem de fornecimento;

## LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

## Delegacia Regional do CRCPR em Londrina.

## OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

## Todos os custos com encargos (trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais), insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da prestação do serviço correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. ## A Delegacia de Londrina fica localizada na Rua Espírito Santo, nº 199, Londrina - PR.

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 05/02/2025, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.