O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, considerando o disposto no art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

| ## Especificação do objeto contratual: | - Fornecimento de válvula de expansão termostática para equipamento de ar-condicionado. - A válvula deve ser do tipo tixa, para funcionamento de gás R-22, com capacidade térmica de 5TR. - Tubulação diâmetro 7/8” e 5/8”. |
| --- | --- |
| ## Prazo previsto para a execução contratual: | ## Fornecimento em até 10 (dez) dias após a emissão da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente. |
| ## Observações complementares: | ## O objeto compreenderá, em todas as fases da contratação, o emprego de material adequado e mão de obra especializada, observadas, ainda, as pertinentes normas técnicas, ambientais e de segurança e saúde no trabalho em relação aos colaboradores envolvidos. ## Todos os custos com encargos (trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais), insumos, mão de obra, transporte e outras obrigações decorrentes da execução do objeto correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. ## A sede do CRCPR fica localizada na Rua XV de Novembro, nº 2987, Alto da XV, Curitiba, Paraná. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 08/03/2024, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço global dentre todas as propostas recebidas.