O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas adicionais de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

| ## Especificação dos objetos: | ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE; QTDE. 1; Botija de gás R22 – 13,6kg; Unidade; 3. 2; Botija de gás R410 – 13,6 kg; Unidade; 2. 3; Botija de gás 141B – 13,6 kg; Unidade; 1. 4; Controle remoto universal para ar-condicionado; Unidade; 3. 5; Fita PVC Branca 10mm de 10 a 15m – isolamento para refrigeração ar-condicionado – ROLO; Rolo; 20. 6; Placa eletrônica de comando de ar-condicionado universal; Unidade; 1. 7; Cabeamento Elétrico de Fancoil 2.5 - (rolo com 100 metros); Rolo; 1. 8; Capacitor 55 por 5UF; Unidade; 5. 9; Capacitor permanente 6 UF 400V B – 50/60Hz; Unidade; 5. 10; Contactadora 60A Schneider modelo LC1E25; Unidade; 2. 11; Correia para fancoil A32; Unidade; 4. 12; Correia para fancoil B36; Unidade; 4. 13; Filtro de Poliéster sintético – metro linear; Metro; 8. 14; Isolamento 1/2 - comprimento: 2m; Unidade; 6. 15; Isolamento 1/8 - comprimento: 2m; Unidade; 6. 16; Motor ventilador cassete modelo da condensadora 38XQBO365115MR - 48000 BTUS; Unidade; 2. 17; Parafuso de carenagem 4cm soberbo; Unidade; 181. 18; Silicone PU 40 – Bisnaga com 400g; Unidade; 6. 19; Fita Armaflex 1/8 - com espuma (3x50mm x 15m) - ROLO; Rolo; 2. 20; Suporte de Condensadora (pé de borracha – kit com 4 unidades); Kit c/4; 8. 21; Tampão sextavado da válvula de serviço 1/4; Unidade; 16. 22; Tampão da válvula de serviço 3/8; Unidade; 16. 23; Tampão de válvula de serviço 7/8; Unidade; 16. 24; Válvula de expansão; Unidade; 16. |
| --- | --- |
| ## Prazo de disponibilização: | ## 15 (quinze) dias corridos, contados da emissão da Autorização de Fornecimento. |
| ## Observações: | ## Todos os custos incidentes sobre a prestação dos serviços correrão por conta da futura empresa contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 23/02/2023, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço dentre todas as propostas recebidas.