O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas adicionais de eventuais empresas interessadas, conforme o escopo abaixo:

| ## Especificação do serviço: | Serviço de desinstalação de 1 (um) equipamento de ar-condicionado de 30.000 BTU e instalação de 1 (um) aparelho de ar-condicionado de 24.000 BTU; O serviço trata-se de substituição entre os equipamentos, aproveitando-se a tubulação e instalação elétrica pré-existente; Deverá ser considerada a necessidade de ajustes da instalação para funcionamento adequado dos equipamentos. Materiais de instalação e mão de obra inclusos. |
| --- | --- |
| ## Prazo de execução: | ## 10 (dez) dias úteis. |
| ## Observações: | ## O serviço compreenderá o fornecimento de material e mão de obra especializada. ## Todos os custos com materiais e equipamentos correrão por conta da futura empresa contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail licitacao@crcpr.org.br até o dia 16/02/2023, sendo que a contratação será firmada com a detentora do menor preço dentre todas as propostas recebidas.